## DI_Prot
№ | Параметр | Модуль | Канал | Реле | Контакт | Цепь | Соответствие на мнемосхеме | Результат проверки канала
1 | Срабатывание QFD1 | A3.1 | 1 | QFD1 | 1 | 24В, вх. | соответств. | исправен
2 | Срабатывание QFD2 | A3.1 | 2 | QFD2 | 2 | 24В, вх. | соответств. | исправен
3 | Срабатывание QFD3 | A3.1 | 3 | QFD3 | 3 | 24В, вх. | соответств. | исправен
4 | Срабатывание QFD4 | A3.1 | 4 | QFD4 | 4 | 24В, вх. | соответств. | исправен
5 | Срабатывание QFD5 | A3.1 | 5 | QFD5 | 5 | 24В, вх. | соответств. | исправен
6 | Срабатывание QFD6 | A3.1 | 6 | QFD6 | 6 | 24В, вх. | соответств. | исправен
7 | Срабатывание QFD7 | A3.1 | 7 | QFD7 | 7 | 24В, вх. | соответств. | исправен
8 | Срабатывание QFD8 | A3.1 | 8 | QFD8 | 8 | 24В, вх. | соответств. | исправен
9 | Обогрев в ручн. режиме | A3.1 | 12 | SA2 | 8 | 24В, вх. | соответств. | исправен
10 | Обогрев в авт. режиме | A3.1 | 13 | SA2 | 5 | 24В, вх. | соответств. | исправен
11 | Наличие напряжения на вводе | A3.1 | 10 | XXXX | XXXX | 24В, вх. | соответств. | исправен

## DO_Prot
№ | Параметр | Модуль | Канал | Цепь | Соответствие на мнемосхеме | Результат проверки канала
1 | Вкл/откл линии №1.1 | A3.1 | 1 | 24В, вх. | соответств. | исправен
2 | Вкл/откл линии №1.2 | A3.1 | 2 | 24В, вх. | соответств. | исправен
3 | Вкл/откл линии №2 | A3.1 | 3 | 24В, вх. | соответств. | исправен
4 | Вкл/откл линии №3.1 | A3.1 | 4 | 24В, вх. | соответств. | исправен
5 | Вкл/откл линии №3.2 | A3.1 | 5 | 24В, вх. | соответств. | исправен
6 | Вкл/откл линии №3.3 | A3.1 | 6 | 24В, вх. | соответств. | исправен
7 | Вкл/откл линии №4.1 | A3.1 | 7 | 24В, вх. | соответств. | исправен
8 | Вкл/откл линии №4.2 | A3.1 | 8 | 24В, вх. | соответств. | исправен
9 | Вкл/откл линии №4.3 | A3.1 | 9 | 24В, вх. | соответств. | исправен
10 | Вкл/откл линии №5.1 | A3.1 | 10 | 24В, вх. | соответств. | исправен
11 | Вкл/откл линии №5.2 | A3.1 | 11 | 24В, вх. | соответств. | исправен
12 | Вкл/откл линии №5.3 | A3.1 | 12 | 24В, вх. | соответств. | исправен
13 | Вкл/откл линии №6.1 | A3.1 | 13 | 24В, вх. | соответств. | исправен
14 | Вкл/откл линии №6.2 | A3.1 | 14 | 24В, вх. | соответств. | исправен
15 | Вкл/откл линии №6.3 | A3.1 | 15 | 24В, вх. | соответств. | исправен
16 | Вкл/откл линии №7 | A3.1 | 16 | 24В, вх. | соответств. | исправен
17 | Вкл/откл линии №8 | A3.2 | 0 | 24В, вх. | соответств. | исправен
18 | Обогрев включен | A3.2 | 1 | 24В, вх. | соответств. | исправен
19 | Общая авария | A3.2 | 2 | 24В, вх. | соответств. | исправен
20 | Общая авария датчика | A3.2 | 3 | 24В, вх. | соответств. | исправен

## AI_Prot
№ | Параметр | Модуль | Канал | Клеммник | Контакт | Цепь | Соответствие на мнемосхеме | Результат проверки канала
1 | Ток линии QFD1 фаза A | A1.1 | 7 | TA1.1 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
2 | Ток линии QFD1 фаза B | A1.1 | 8 | TA1.2 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
3 | Ток линии QFD1 фаза C | A1.1 | 1 | TA1.3 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
4 | Ток линии QFD2 фаза A | A1.1 | 2 | TA2.1 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
5 | Ток линии QFD2 фаза B | A1.1 | 3 | TA2.2 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
6 | Ток линии QFD2 фаза C | A1.1 | 4 | TA2.3 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
7 | Ток линии QFD3 фаза A | A1.1 | 5 | TA3.1 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
8 | Ток линии QFD3 фаза B | A1.1 | 6 | TA3.2 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
9 | Ток линии QFD3 фаза C | A1.2 | 7 | TA3.3 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
10 | Ток линии QFD4 фаза A | A1.2 | 8 | TA4.1 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
11 | Ток линии QFD4 фаза B | A1.2 | 1 | TA4.2 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
12 | Ток линии QFD4 фаза C | A1.2 | 2 | TA4.3 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
13 | Ток линии QFD5 фаза A | A1.2 | 3 | TA5.1 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
14 | Ток линии QFD5 фаза B | A1.2 | 4 | TA5.2 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
15 | Ток линии QFD5 фаза C | A1.2 | 5 | TA5.3 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
16 | Ток линии QFD6 фаза A | A1.2 | 6 | TA6.1 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
17 | Ток линии QFD8 фаза C | A1.3 | 7 | TA8.3 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
18 | Ток линии QFD8 фаза B | A1.3 | 8 | TA8.2 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
19 | Ток линии QFD8 фаза A | A1.3 | 1 | TA8.1 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
20 | Ток линии QFD7 фаза C | A1.3 | 2 | TA7.3 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
21 | Ток линии QFD7 фаза B | A1.3 | 3 | TA7.2 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
22 | Ток линии QFD7 фаза A | A1.3 | 4 | TA7.1 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
23 | Ток линии QFD6 фаза C | A1.3 | 5 | TA6.3 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
24 | Ток линии QFD6 фаза B | A1.3 | 6 | TA6.2 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
25 | Ток утечки линии QFD8 | A1.4 | 7 | TAN8 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
26 | Ток утечки линии QFD7 | A1.4 | 8 | TAN7 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
27 | Ток утечки линии QFD6 | A1.4 | 1 | TAN6 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
28 | Ток утечки линии QFD5 | A1.4 | 2 | TAN5 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
29 | Ток утечки линии QFD4 | A1.4 | 3 | TAN4 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
30 | Ток утечки линии QFD3 | A1.4 | 4 | TAN3 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
31 | Ток утечки линии QFD2 | A1.4 | 5 | TAN2 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
32 | Ток утечки линии QFD1 | A1.4 | 6 | TAN1 | 1 | 24В,4..20мА | соотв. | исправен
33 | Датчик температуры 000 | A2.1 | 4 | XT3 | 1...4 | термосопротивление | соотв. | исправен
34 | Датчик температуры 0.1 | A2.1 | 1 | XT3 | 5...8 | термосопротивление | соотв. | исправен
35 | Датчик температуры 0.2 | A2.1 | 2 | XT3 | 9...12 | термосопротивление | соотв. | исправен
36 | Датчик температуры 0.3 | A2.1 | 3 | XT3 | 13...16 | термосопротивление | соотв. | исправен
37 | Датчик температуры 0.4 | A2.2 | 4 | XT3 | 17...20 | термосопротивление | соотв. | исправен
38 | Датчик температуры 0.5 | A2.2 | 1 | XT3 | 21...24 | термосопротивление | соотв. | исправен
39 | Датчик температуры 0.6 | A2.2 | 2 | XT3 | 25...28 | термосопротивление | соотв. | исправен
40 | Датчик температуры 0.7 | A2.2 | 3 | XT3 | 29...32 | термосопротивление | соотв. | исправен
41 | Датчик температуры 0.8 | A2.3 | 4 | XT3 | 33...36 | термосопротивление | соотв. | исправен
42 | Датчик температуры 0.9 | A2.3 | 1 | XT3 | 37...40 | термосопротивление | соотв. | исправен
43 | Датчик температуры 010 | A2.3 | 2 | XT3 | 41...44 | термосопротивление | соотв. | исправен
44 | Датчик температуры 011 | A2.3 | 3 | XT3 | 45...48 | термосопротивление | соотв. | исправен
45 | Датчик температуры 012 | A2.4 | 4 | XT3 | 49...52 | термосопротивление | соотв. | исправен
46 | Датчик температуры 013 | A2.4 | 1 | XT3 | 53...56 | термосопротивление | соотв. | исправен
47 | Датчик температуры 014 | A2.4 | 2 | XT3 | 57...60 | термосопротивление | соотв. | исправен
48 | Датчик температуры 015 | A2.4 | 3 | XT3 | 61...64 | термосопротивление | соотв. | исправен